# ЗАТВЕРДЖУЮ:

### Головний інженер

### ПрАТ "АК "Київводоканал"

_________________ О.Ю. Верхотуров

„____”___________20 ___  р.

А К Т № ___

# технічного приймання каналізації (випуск)

будинку №                 по просп.                                  _______________________________________

назва об'єкту: _____________                                                                            ______________________

( назва та адреса  об'єкту згідно проекту та технічних умов)

"_____"__________20 ____   р.								м. Київ

Комісія в складі:

# представника РЕКМ №_      _ УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал"  __________________________

# начальник,                           ____________________________________________________

( посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" ____________

начальник,                              __________________________________________________

( посада, прізвище та ініціали відповідального)

представник замовника ______                                                                       ____________________

(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника підрядної організації_                                                                    _________________

(назва організації, посада, прізвище та ініціали )

оглянувши випуск від будівлі, виконану відповідно до проекту, погодженому з                                       ПрАТ «АК «Київводоканал» за №          від “    ”                 20      р. ознайомившись з представленою документацією в складі:

1. Виконавче креслення, перевірене контрольним нівеліруванням “ ___ “ __________ 201__р.

представником відділу КВТУ ______                            ____________________________

2. Актів на приховані роботи від _________________________________________

3. Виконавчий план ______один аркуш____________________________________

4. Виконавчий профіль ___один аркуш____________________________________

Оглядом встановлено, що по вул.___         ___, випуск каналізаційної мережі прокладена в ґрунтах ____          ____, загальною протяжністю _        _п. м., в тому числі:

Д = ____ мм, довжиною _____      _____ п. м, матеріал труб ___          _____

Д = ____ мм, довжиною _____      _____ п. м, матеріал труб ___           _____

У футлярах від ____ до ____, загальною протяжністю ___-___п. м., в тому числі:

Д = _   _ мм, довжиною ____   ____ п. м, матеріал труб __________

Д = _   _ мм, довжиною ____   ____ п. м, матеріал труб __________

Забивання стиків зроблена на _____________________________________________

Каналізаційних колодязів збудовано ____________________________________________________________

Каналізаційних колодязів реконструйовано _____________________________________________________

Каналізаційних камер реконструйовано _________________________________________________________

Каналізаційна насосна станція збудована_________________________________________________________

Бензожироуловлювач  _________________________________________________________________________

Колодязі з шиберними засувками _______________________________________________________________

При будівництві допущені наступні відхилення від затвердженого проекту

1._________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________

Вказані відхилення погоджені з  ___________________________________________________

Комісія відмічає наступні дефекти в виконаних роботах :

1.________дефекти не виявлені________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

Термін ліквідації перелічених дефектів ____________________201___р.

Комісія постановляє :

Виконаний випуск каналізації (внутрішнє улаштування, дворова мережа та з'єднувальна ланка) може бути прийнята в експлуатацію_________з оцінкою задовільно___________

Акт складений для надання Державній приймальній комісії.

Комісія:

1. Представник РЕКМ №_     _ УЕКМ і НС ДЕКГ   ________________/__              _____/

/підпис/                                            П.І.Б.

2. Представник відділу КВТУ управління ТН

та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал"           __________________/__                    ___/

/підпис/                                            П.І.Б.

___________________/___                  ___/

/підпис/                                            П.І.Б.

3. Представник  замовника                            __________________/___               _____/

м.п.                                                                                                                     /підпис/                                            П.І.Б.

4. Представник підрядної організації           ___________________/__              _____/

м.п.                                                                                                                      /підпис/                                            П.І.Б.