АКТ №1

на  гідравлічне  випробування  каналізаційної  магістралі

м. Київ                                                                                    	  “___”_________________ 201__ р.

Комісія в складі представників :

будівельно-монтажної організації _______________________________________________________

( назва організації, посада, прізвище, ініціали  відповідального)

технічного нагляду замовника__________________________________________________________

( назва організації, посада, прізвище, ініціали  відповідального)

експлуатаційної організації ____________________________________________________________

(назва організації, посада, прізвище, ініціали  відповідального)

склали  даний  акт  на  спільне  гідравлічне  випробування  магістралі  та  колодязі   на  ділянці  від

К –    до   К –  , із __________________ труб, діаметром __________ мм,  довжиною _________ м,

( матеріал труб )

прокладеної  по вул. ________________________________________________________

( назва  та адреса  об'єкту  згідно  проекту  та  технічних  умов)

_____________________________________________________________________________________

Всього колодязів _____________ шт., Ø                 м.

### Магістраль в ______ год.  заповнилась водою на _______м вище шелиги труби та колодязя ______.

#### Після   перевірки _______год. до _________ год. виявилось,  що   вода  в  колодязі _______ знизилась   на _________  за  час ____________ год.

(тільки із колодязів)

Фактичне витікання  складає ___________ м3  на  добу  з  1  км  (див.  розрахунок).

Допустима величина витікання води, із _____________ труб _______ мм складає _____ м3/добу на 1 км (згідно ДСТУ Н.В.Б.2.5-68-2012 р).

Теоретичне витікання  ________________________ більше фактичного.

Всього   для   гідравлічного   випробування   використано   води   з   міського  водопроводу  ___ м3.

РІШЕННЯ КОМІСІЇ

Трубопровід визнається таким, що витримав приймальне гідравлічне випробування на герметичність.

Представник

підрядної організації 		        _____________________                __________________

(підпис) 				(прізвище, І. по Б.)

Представник експлуатаційної

організації       	                                  _____________________                ____________________

(підпис) 				(прізвище, І. по Б.)

Представник технічного нагляду

замовника                      		       _____________________                ____________________

(підпис) 				(прізвище, І. по Б.)

Головний інженер

ПрАТ «АК «Київводоканал»      	        _____________________                ____________________

(підпис) 				(прізвище, І. по Б.)

# РОЗРАХУНОК:

При  спільному гідравлічному  випробуванні  самопливного  трубопроводу  та  колодязів,  загальне  фактичне  витікання  з  трубопроводів  довжиною  ______________м,  з  кількістю  колодязів  __________________ , сумарної   глибини  ________________ м.

Q1ф=π×Д24×n×hпад=                     м3.  /на добу на 1км

Теоретичне витікання  тільки  з  колодязів  складає (згідно ДСТУ):

Q2теор.=4×Д+4×H=                   м3.  /на добу на 1км

Q30хв.=Q248

де: 	hпад. – фактичне падіння рівня води в колодязях;

Д – діаметр колодязів в мм;

Н – сумарна глибина всіх колодязів в.

##### Витікання  через  трубопровід  складає

Q=Q1ф−Q2теор.≤0м3/30хв.

Q=0м3/30хв.

На  гідравлічні  випробування  використано  води  з  міського  водопроводу:

Q3=π×D24×L+π×D24×hср.×n =                         м3

Примітка:  При  неодноразових  випробуваннях,  витрата води  на  гідравлічне випробування  відповідно  збільшуються

###### Начальник			   _______________________      	        ____________________________

###### (підпис)				                (прізвище, І.Б.)

###### Гол.  бухгалтер                         _______________________                  ___________________________

(підпис)				                  (прізвище, І.Б.)