# ЗАТВЕРДЖУЮ:

### Головний інженер

### ПрАТ "АК "Київводоканал"

_________________ О.Ю. Верхотуров

„______”___________20 ____  р.

## А К Т   № _______

технічного приймання водопроводу

(вуличний,  внутрішньоквартальний,  водовід)

по вул.________________________________________________________________________

від__________________________________  до__________________________________

(адреса початку траси)                                                                      (адреса закінчення траси)

назва об'єкту:_________________________________________________________________________________

( назва та адреса  об'єкту згідно проекту та технічних умов)

________________________________________________________________________________

"_____"__________20 _ __   р.								м. Київ

# Комісія в складі:

# представника РЕВМ №__ УЕВМ ДЕВГ ПрАТ "АК "Київводоканал"___________________________

( посада, прізвище та ініціали відповідального)

_________________________________________________________________________________________________________________________

представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал"__________

________________________________________________________________________________________________

( посада, прізвище та ініціали відповідального)

_________________________________________________________________________________________________

представник замовника_____________________________________________________________

(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

__________________________________________________________________________________________________

представник підрядної організації_____________________________________________________

(назва організації, посада, прізвище та ініціали )

__________________________________________________________________________________________________

оглянула _________________________  по вулиці_______________________________________

___________________________________________________________________________

на предмет здачі його в експлуатацію. При цьому пред'явлений техно-робочий проект, погоджений з ПрАТ "АК"Київводоканал" від "_____"________20 _ _  р.  за   №_____________,

виконавчі креслення на  ________ аркушах,

акт на приховані роботи від                      „______”______________20 _ __  р.,

акт гідравлічного випробування  від        „______”______________20 _ __  р.,

акт дезинфекції від                                     „______”______________20 _ __  р.,

акт промивки водопровідної мережі від   „______”______________20 _ __  р.,

протокол дослідження питної води           „______”______________20 _ __  р.

Оглядом встановлено, що по вул.______________________________________________

__________________________________________________________________________

загальна довжина траси водопровідної мережі складає   				   м,

в тому числі:

Д=  ______   мм,     довжиною     _________ м,   з труб

Д=  ______   мм,     довжиною     _________ м,   з труб

Д=  ______   мм,     довжиною     _________ м,   з труб

Д=  ______   мм,     довжиною     _________ м,   з труб

у футлярах:

Д=  ______   мм,     довжиною     _________ м,   з труб

Д=  ______   мм,     довжиною     _________ м,   з труб

Д=  ______   мм,     довжиною     _________ м,   з труб

Водопровідна мережа підключена до існуючої міської водопровідної мережі Д=__________ мм

по вул. ___________________________________________________________________________

На трасі побудовано водопровідних колодязів та камер ____шт., коверів ____шт., встановлено:

засувок  __________ Д= _______ мм _______ шт., ___________ Д=_______ мм ______ шт.,

(виробник)					         (виробник)

__________ Д= _______ мм _______ шт., ___________ Д=_______ мм ______ шт.,

__________ Д= _______ мм _______ шт., ___________ Д=_______ мм ______ шт.,

затворів __________ Д= _______ мм _______ шт.,___________, Д=_______ мм ______ шт.,

(виробник)					          (виробник)

вентилів __________ Д= _______ мм _______ шт., ___________ Д=_______ мм ______ шт.,

(виробник)					         (виробник)

пожежних гідрантів  _________________   _______ шт., _________________   _______ шт.,

(виробник)				(виробник)

вантузів ____________________	Д= _______ мм _______ шт., Д= _______ мм ______ шт.,

(виробник)

випусків Д= ______ мм _____ шт.,	Д= _______ мм _______ шт., Д= _______ мм ______ шт.,

мокрих колодязів Д= _______м   _______ шт., Д= _______м   _______ шт.,

регуляторів тиску _______________________ Д= _______ мм _______ шт.

(виробник)

Водопровідна мережа та монтаж арматури виконані  згідно креслень __________________

__________________________________________________________________

При будівництві допущені відступи від затвердженого проекту_______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вказані відступи погоджені з ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Комісія постановляє:

пред'явлений до здачі водопровід по вул.__________________________________________

( назва  та адреса  об'єкту  згідно  проекту  та  технічних  умов)

_____________________________________________________________________________

вважати придатним до експлуатації

#### До акту додаються:

- Виконавчі креслення на _________________ аркушах.

- Акт на приховані роботи                     від   "______"________________20 _ __  р.

- Акт гідравлічного випробування       від   "______"________________20 _ __  р.

- Акт дезинфекції                                    від   "______"________________20 _ __  р.

- Акт промивки                                       від   "______"________________20 _ __  р.

- Протокол дослідження питної води   від   "______"________________20 _ __  р.

Даний акт складений для пред'явлення державній приймальній комісії.

Комісія:

1. Представник РЕВМ №__ УЕВМ ДЕВГ              ________________/___________________/

/підпис/                                            П.І.Б.

2.Представник відділу КВТУ управління ТН

та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал"	         ___________________/___________________/

/підпис/                                            П.І.Б.

___________________/____________________/

/підпис/                                            П.І.Б.

3.Представник  замовника                                  ___________________/____________________/

м.п.                                                                                                                     /підпис/                                            П.І.Б.

4.Представник підрядної організації            ___________________/____________________/

м.п.                                                                                                                    /підпис/                                            П.І.Б.